## TDSheet
N | Заявка | Номенклатура | ТЭГ номер | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке
1 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | LCS2 VDI Шкаф 19" 42U 600х800 |  |  | шт | 2
2 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Source of uninterrupted power supplies SRT2200RMXLI / Источник бесперебойного питания SRT2200RMXLI | Комплект |  | шт | 2
3 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Автомат 2 пол 16 А | MCB RX³ 6000 |  | шт | 1
4 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Автомат 25А 2n | MCB RX³ 4500 |  | шт | 1
5 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Автоматический выключатель C60L, 2п, 6А, b SE A9F93206, SE Acti 9 iC60L Автоматический выключатель 2Р 6А (В) | MCB RX³ 6000 |  | шт | 2
6 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Блок питания PAC600S12-EB 12В 50А 600ВТ |  |  | комп | 2
7 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Блок розеток 250В 10А 9 мест 2М с вилкой C14 SNR-PDU-09S-2 | Комплект |  | шт | 5
8 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Блок розеток 8 места SNR-PDU-08A-W2 |  | SNR-PDU-08A-W2 | комп | 4
9 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Блок розеток 9 мест 19" PDU LCS³-1 U-9x2P+E 646812 |  | 646812 | комп | 1
10 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Блок системный Intel Xeon 2xE5-2620v4 DDR4 32ГБ SSD 500ГБ Nvidia Quadro M4000 |  |  | комп | 5
11 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Видеосервер DS-AT1000S/480 |  |  | шт | 1
12 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Горизонтальный кабельный органайзер 19 | Комплект |  | шт | 2
13 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Датчик влажности WS-2 2М |  |  | шт | 8
14 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Датчик температуры 1-wire (THS) 2М |  |  | шт | 8
15 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Декодер DS-6916UDI (B) |  |  | шт | 3
16 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Держатель с защелкой д 32 мм |  |  | шт | 200
17 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Держатель с защелкой и дюбелем СТ32 |  |  | шт | 580
18 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Жесткий диск HDD 20ТБ HC560 0F38755 |  |  | шт | 24
19 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Защита шин питания 404994 |  | Кат. № 404913/404914/404938/404939 для 404994 | шт | 1
20 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Источник бесперебойного питания (ИБП) 1000ВА | 220В 2U |  | шт | 1
21 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Источник бесперебойного питания (ИБП) Back-UPS Pro 540В 900ВТ BR900MI | BR900MI | BR900MI | шт | 4
22 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Источник бесперебойного питания (ИБП) UPS AVT 1500ВА | 2U |  | шт | 2
23 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Кабель DisplayPort-HDMI 1М CA912131 |  | CA912131 | шт | 7
24 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Кабель HDMI 15 м |  |  | шт | 8
25 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Кабель RJ45-DB9 3М 02311CKR |  | 02311CKR | шт | 2
26 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Кабель питания HPE C13-C14 2М 10A Jumper Cord A0K02A |  |  | шт | 12
27 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | КЛАВИАТУРА И МЫШЬ (S.927-2 OF 2) |  |  | шт | 5
28 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Клавиатура управления беспроводной DS-1100KI(B) | Комплект |  | шт | 3
29 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Кнопка выход DS-K7P04/T 90х35х37.7ММ |  |  | шт | 1
30 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Кнопка выхода аварийного DS-K7PEB 86×86×50ММ |  |  | шт | 1
31 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Колпачок изолирующий RJ45 |  |  | шт | 100
32 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Коммутатор S5735-L48LP4XE-A-V2 48 портов | Комплект |  | шт | 2
33 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Комплект заземления 701603001 |  |  | комп | 10
34 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Комплект монтажный DS-K4H250-LZ |  |  | комп | 1
35 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Комплект стоек 42U 19" 2 предмета 6 463 42 |  | 6 463 42 | комп | 4
36 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Консоль потолочная BBA2020 200ММ |  |  | шт | 25
37 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Коробка ответвительная 190х140х70ММ IP55 с гладкими стенками | D-32, 6 вводов. |  | шт | 1
38 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Коробка универсальная УК-2П УКL2122-1/1 с клеммником винтовым |  |  | шт | 2
39 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Крепежный набор (винт, шайба, гайка) |  |  | комп | 200
40 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Кронштейн настенный 762x473x85ММ |  |  | шт | 8
41 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Лоток перфорированный 100х300х3000ММ LLK1-100-300-3 |  | LLK1-100-300-3 | шт | 1
42 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Модуль аналоговых линий PMOD 6 XAL 001/1 |  | Модуль аналоговых линий для подключения 6-ти аудиоинтерфейсов к системе INTRON-X или INTRON-D plus с 24-мя¶управляющими входами/выходами и резервным Ethernet-интерфейсом, включает модуль 6 XAL 001 для установки в 1 RU шасси 19" системы INTRON-X, набором кабелей (24 XCBL 121, 2x 16 XCBL 121, 2 XCBL 421, 4 XCBL 531, 2x 4 XCBL 561) и клеммными колодками 2x 12 XIOTB 001 и 6 XATB 001 | комп | 1
43 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Монитор 27" | 2 К 2560 х 1440 (16:9) |  | шт | 8
44 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Монтажная рейка, перфорированная, размеры согласно ЕN 60715 - 35 х 7,5 мм, оцинк. дл.2 м, арт.801733 |  |  | шт | 1
45 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Набор разъемов RJ45 10 предмета 033154 |  | 033154 | шт | 7
46 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Нарезаемая рейка с продолговатыми отверстиями глубиной 7,5 мм - длина 2 м 0 477 22 |  |  | шт | 1
47 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Оборуд.СДСО:Громкоговоритель потолочный 6 Вт/100 В (47944) | IP54, 1,5Вт; 3Вт; 6Вт. |  | шт | 24
48 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Панель вентиляторная PXT-20-SHELF-4FAN 220В с термостатом |  |  | шт | 1
49 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Панель коммутационная 19" RJ45 1U 033794 | 48 портов | 033794 | комп | 15
50 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC SM 5М |  |  | шт | 4
51 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Патч-корд оптический SNR-PC-LC/UPC 1М |  |  | шт | 2
52 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Перегородка разделительная 100х3000ММ 36510HDZ |  |  | м | 3
53 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Перегородка угла SEP 100ММ в комплекте с крепежными элементами SSG01000KHDZ |  | SSG01000KHDZ | шт | 1
54 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Подвес V-образный для профнастила VPSM8 с гайкой M8 |  | М8 | шт | 25
55 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Подрозетник для гисакартона |  |  | шт | 27
56 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Подрозетник ПВХ круглый одноместный для скрытой установки розеток/выключателей (под бетон/кирпич) |  |  | шт | 12
57 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Полка консольная 19" 450ММ LN-RAF-RMC-1145-BL |  | LN-RAF-RMC-1145-BL | шт | 3
58 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Полка телескопическая 425ММ 646505 | Комплект | 646505 | шт | 3
59 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Полка телескопическая 825ММ 646510 |  | 646510 | шт | 4
60 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Рамка 1 пост HDMI 754002 |  | 754002 | шт | 6
61 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Розетка HDMI 1.3 Life 753171 |  | 753171 | шт | 6
62 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Розетка на DIN-рейку 16А | 10/16 A 250 V~ - 2P+E |  | шт | 3
63 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Розетка скрытой установки RJ45 Cat 6 1 модулm | Белая, комплект с рамкой |  | шт | 19
64 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Розетка скрытой установки RJ45 Cat 6 2 модуля | Белая, комплект с рамкой |  | шт | 10
65 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Розетка щитовая iPC 250В 16А A9A15310 |  | A9A15310 | шт | 2
66 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Сейсмоцоколь 800x600x100ММ R5ZE861SY |  | R5ZE861SY | шт | 1
67 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Сервер DS-VD22D-B/HW5 | CUSTOMIZING 2 slot SFP+ |  | шт | 1
68 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Считыватель карт DS-K1102AM |  |  | шт | 1
71 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Трансивер SFP-10G-BXD1 |  |  | шт | 12
72 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Трансивер SFP-10G-BXD1 | Комплект |  | шт | 4
73 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Трансивер SFP-10G-BXU1 |  |  | шт | 17
74 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Трансивер SFP-10G-BXU1 | Комплект |  | шт | 4
75 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Труба ПВХ гибкая гофрированная 32х25000ММ легкая с протяжкой серая 91932 |  | 32х25000ММ 91932 | м | 785
76 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Угол внешний вертикальный 90 80х40ММ |  |  | шт | 2
77 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Угол внутренний неизменяемый | 90° 80х40 NIA |  | шт | 4
78 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Устройство удаленного мониторинга NetPing Input+Relay v1 |  |  | шт | 8
79 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Хомут SNR-VT12-BK 120ММ 10ШТ |  |  | комп | 20
80 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Цоколь 600х800х100ММ 646401 | Комплект | 646401 | шт | 2
81 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Цоколь для шкафа шириной 600 мм | 600х600 мм |  | шт | 1
82 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Шина питания вилочная LEGR_404913 |  | LEGR_404913 | шт | 1
83 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Шкаф напольный 19" 22U 600х800х2000ММ | цвет RAL7035, поворотная рамка. |  | комп | 1
84 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Шкаф напольный 19" 42U 600х600х2000ММ |  |  | комп | 1
85 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Шнур коммутационный RJ45-Cat6-F/UTP-LSZH 5М 051853 |  | 051853 | шт | 7
86 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Шнур коммутационный RJ45-Cat6-U/UTP-LSZH 1М 051546 |  |  | шт | 8
87 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Шнур коммутационный U/UTP LSZH cat 6A RJ45 500ММ Legrand 051545 | Синий | 051545 | шт | 195
88 | Заявка MOF3-PR-IT-PROJECT-0016 от 06.11.2023 9:33:21 | Экран LCD 46" DS-D2046LU-Y |  |  | комп | 8

## Лист1
N | Номенклатура | ТЭГ номер | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке
1 | LCS2 VDI Шкаф 19" 42U 600х800 |  |  | шт | 2
2 | Source of uninterrupted power supplies SRT2200RMXLI / Источник бесперебойного питания SRT2200RMXLI | Комплект |  | шт | 2
3 | Автомат 2 пол 16 А | MCB RX³ 6000 |  | шт | 1
4 | Автомат 25А 2n | MCB RX³ 4500 |  | шт | 1
5 | Автоматический выключатель C60L, 2п, 6А, b SE A9F93206, SE Acti 9 iC60L Автоматический выключатель 2Р 6А (В) | MCB RX³ 6000 |  | шт | 2
6 | Блок питания PAC600S12-EB 12В 50А 600ВТ |  |  | комп | 2
7 | Блок розеток 250В 10А 9 мест 2М с вилкой C14 SNR-PDU-09S-2 | Комплект |  | шт | 5
8 | Блок розеток 8 места SNR-PDU-08A-W2 |  | SNR-PDU-08A-W2 | комп | 4
9 | Блок розеток 9 мест 19" PDU LCS³-1 U-9x2P+E 646812 |  | 646812 | комп | 1
10 | Блок системный Intel Xeon 2xE5-2620v4 DDR4 32ГБ SSD 500ГБ Nvidia Quadro M4000 |  |  | комп | 5
11 | Видеосервер DS-AT1000S/480 |  |  | шт | 1
12 | Горизонтальный кабельный органайзер 19 | Комплект |  | шт | 2
13 | Датчик влажности WS-2 2М |  |  | шт | 8
14 | Датчик температуры 1-wire (THS) 2М |  |  | шт | 8
15 | Декодер DS-6916UDI (B) |  |  | шт | 3
16 | Держатель с защелкой д 32 мм |  |  | шт | 200
17 | Держатель с защелкой и дюбелем СТ32 |  |  | шт | 580
18 | Жесткий диск HDD 20ТБ HC560 0F38755 |  |  | шт | 24
19 | Защита шин питания 404994 |  | Кат. № 404913/404914/404938/404939 для 404994 | шт | 1
20 | Источник бесперебойного питания (ИБП) 1000ВА | 220В 2U |  | шт | 1
21 | Источник бесперебойного питания (ИБП) Back-UPS Pro 540В 900ВТ BR900MI | BR900MI | BR900MI | шт | 4
22 | Источник бесперебойного питания (ИБП) UPS AVT 1500ВА | 2U |  | шт | 2
23 | Кабель DisplayPort-HDMI 1М CA912131 |  | CA912131 | шт | 7
24 | Кабель HDMI 15 м |  |  | шт | 8
25 | Кабель RJ45-DB9 3М 02311CKR |  | 02311CKR | шт | 2
26 | Кабель питания HPE C13-C14 2М 10A Jumper Cord A0K02A |  |  | шт | 12
27 | КЛАВИАТУРА И МЫШЬ (S.927-2 OF 2) |  |  | шт | 5
28 | Клавиатура управления беспроводной DS-1100KI(B) | Комплект |  | шт | 3
29 | Кнопка выход DS-K7P04/T 90х35х37.7ММ |  |  | шт | 1
30 | Кнопка выхода аварийного DS-K7PEB 86×86×50ММ |  |  | шт | 1
31 | Колпачок изолирующий RJ45 |  |  | шт | 100
32 | Коммутатор S5735-L48LP4XE-A-V2 48 портов | Комплект |  | шт | 2
33 | Комплект заземления 701603001 |  |  | комп | 10
34 | Комплект монтажный DS-K4H250-LZ |  |  | комп | 1
35 | Комплект стоек 42U 19" 2 предмета 6 463 42 |  | 6 463 42 | комп | 4
36 | Консоль потолочная BBA2020 200ММ |  |  | шт | 25
37 | Коробка ответвительная 190х140х70ММ IP55 с гладкими стенками | D-32, 6 вводов. |  | шт | 1
38 | Коробка универсальная УК-2П УКL2122-1/1 с клеммником винтовым |  |  | шт | 2
39 | Крепежный набор (винт, шайба, гайка) |  |  | комп | 200
40 | Кронштейн настенный 762x473x85ММ |  |  | шт | 8
41 | Лоток перфорированный 100х300х3000ММ LLK1-100-300-3 |  | LLK1-100-300-3 | шт | 1
42 | Модуль аналоговых линий PMOD 6 XAL 001/1 |  | Модуль аналоговых линий для подключения 6-ти аудиоинтерфейсов к системе INTRON-X или INTRON-D plus с 24-мя¶управляющими входами/выходами и резервным Ethernet-интерфейсом, включает модуль 6 XAL 001 для установки в 1 RU шасси 19" системы INTRON-X, набором кабелей (24 XCBL 121, 2x 16 XCBL 121, 2 XCBL 421, 4 XCBL 531, 2x 4 XCBL 561) и клеммными колодками 2x 12 XIOTB 001 и 6 XATB 001 | комп | 1
43 | Монитор 27" | 2 К 2560 х 1440 (16:9) |  | шт | 8
44 | Монтажная рейка, перфорированная, размеры согласно ЕN 60715 - 35 х 7,5 мм, оцинк. дл.2 м, арт.801733 |  |  | шт | 1
45 | Набор разъемов RJ45 10 предмета 033154 |  | 033154 | шт | 7
46 | Нарезаемая рейка с продолговатыми отверстиями глубиной 7,5 мм - длина 2 м 0 477 22 |  |  | шт | 1
47 | Оборуд.СДСО:Громкоговоритель потолочный 6 Вт/100 В (47944) | IP54, 1,5Вт; 3Вт; 6Вт. |  | шт | 24
48 | Панель вентиляторная PXT-20-SHELF-4FAN 220В с термостатом |  |  | шт | 1
49 | Панель коммутационная 19" RJ45 1U 033794 | 48 портов | 033794 | комп | 15
50 | Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC SM 5М |  |  | шт | 4
51 | Патч-корд оптический SNR-PC-LC/UPC 1М |  |  | шт | 2
52 | Перегородка разделительная 100х3000ММ 36510HDZ |  |  | м | 3
53 | Перегородка угла SEP 100ММ в комплекте с крепежными элементами SSG01000KHDZ |  | SSG01000KHDZ | шт | 1
54 | Подвес V-образный для профнастила VPSM8 с гайкой M8 |  | М8 | шт | 25
55 | Подрозетник для гисакартона |  |  | шт | 27
56 | Подрозетник ПВХ круглый одноместный для скрытой установки розеток/выключателей (под бетон/кирпич) |  |  | шт | 12
57 | Полка консольная 19" 450ММ LN-RAF-RMC-1145-BL |  | LN-RAF-RMC-1145-BL | шт | 3
58 | Полка телескопическая 425ММ 646505 | Комплект | 646505 | шт | 3
59 | Полка телескопическая 825ММ 646510 |  | 646510 | шт | 4
60 | Рамка 1 пост HDMI 754002 |  | 754002 | шт | 6
61 | Розетка HDMI 1.3 Life 753171 |  | 753171 | шт | 6
62 | Розетка на DIN-рейку 16А | 10/16 A 250 V~ - 2P+E |  | шт | 3
63 | Розетка скрытой установки RJ45 Cat 6 1 модулm | Белая, комплект с рамкой |  | шт | 19
64 | Розетка скрытой установки RJ45 Cat 6 2 модуля | Белая, комплект с рамкой |  | шт | 10
65 | Розетка щитовая iPC 250В 16А A9A15310 |  | A9A15310 | шт | 2
66 | Сейсмоцоколь 800x600x100ММ R5ZE861SY |  | R5ZE861SY | шт | 1
67 | Сервер DS-VD22D-B/HW5 | CUSTOMIZING 2 slot SFP+ |  | шт | 1
68 | Считыватель карт DS-K1102AM |  |  | шт | 1
71 | Трансивер SFP-10G-BXD1 |  |  | шт | 12
72 | Трансивер SFP-10G-BXD1 | Комплект |  | шт | 4
73 | Трансивер SFP-10G-BXU1 |  |  | шт | 17
74 | Трансивер SFP-10G-BXU1 | Комплект |  | шт | 4
75 | Труба ПВХ гибкая гофрированная 32х25000ММ легкая с протяжкой серая 91932 |  | 32х25000ММ 91932 | м | 785
76 | Угол внешний вертикальный 90 80х40ММ |  |  | шт | 2
77 | Угол внутренний неизменяемый | 90° 80х40 NIA |  | шт | 4
78 | Устройство удаленного мониторинга NetPing Input+Relay v1 |  |  | шт | 8
79 | Хомут SNR-VT12-BK 120ММ 10ШТ |  |  | комп | 20
80 | Цоколь 600х800х100ММ 646401 | Комплект | 646401 | шт | 2
81 | Цоколь для шкафа шириной 600 мм | 600х600 мм |  | шт | 1
82 | Шина питания вилочная LEGR_404913 |  | LEGR_404913 | шт | 1
83 | Шкаф напольный 19" 22U 600х800х2000ММ | цвет RAL7035, поворотная рамка. |  | комп | 1
84 | Шкаф напольный 19" 42U 600х600х2000ММ |  |  | комп | 1
85 | Шнур коммутационный RJ45-Cat6-F/UTP-LSZH 5М 051853 |  | 051853 | шт | 7
86 | Шнур коммутационный RJ45-Cat6-U/UTP-LSZH 1М 051546 |  |  | шт | 8
87 | Шнур коммутационный U/UTP LSZH cat 6A RJ45 500ММ Legrand 051545 | Синий | 051545 | шт | 195
88 | Экран LCD 46" DS-D2046LU-Y |  |  | комп | 8